职业卫生技术报告网上公示信息表

| 项目名称 | 敖包塔作业区采暖改造工程 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 位于第七采油厂老山头乡永泰村以南1公里处的南垣实业公司收油队院内 |
| 项目性质 | 新建□√ 改建□ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |
| 项目负责人 | 孟凡立 | 联系电话 | 4499771 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价□√ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ |
| 评价报告编制单位 | 大庆石油管理局职业病防治所 | 项目组成员 | 姜燕南、吴一、 刘会娟 |
| 检测日期 | 2021.3.23-25 | 检测人员 | 姜燕南、陈梅 | 建设单位陪同人 | 江波湧 |
| 一、项目概况 本项目隶属于大庆油田有限责任公司第七采油厂。根据《敖包塔作业区采暖改造工程方案》资料，本次工程改造新建1座燃气锅炉房，锅炉房内建3台2.1MW燃气热水锅炉，3台循环水泵，1台全自动软化水装置，1台全自动盘式过滤器。 |
| 二、主要危害因素 本项目存在的职业病危害因素为甲烷、液化石油气、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪声。 |
| 三、评价结论 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发[2021]5号“四、电力、热力、燃气及水生产和供应业”的“（一）电力、热力生产和供应业”中“3.2热力生产和供应（其他）”规定，将本项目评定为“职业病危害一般的建设项目”。 |
| 四、评审情况 2021年5月6日，大庆油田有限责任公司质量安全环保部组织3名专家（杜祖荣、侯春杰、梁梅芳）对本项目进行了评审。 评审组认为：评价单位资质和能力符合要求，报告编制分析内容和结果基本准确，符合国家相应职业卫生法律、法规、规范和标准的要求，并形成了专家组审查意见。 大庆石油管理局职业病防治所根据专家组审查意见对报告进行修改完善，并经专家组复核同意后完成报告编制及备案。 |

制表人：姜燕南                                制表日期： 2021年6月29日